Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**Opis przedmiotu zamówienia :**

Przedmiotem zamówienia jest zakup:

1. Czepki elektrodowe – 4 sztuki (1 czepek mały; 2 czepki średnie; 1 czepek duży) spełniające następujące kryteria:
   1. Minimum 19 kanałów – elektrody (Ag/AgCl) wbudowane w czepek
   2. Elektrody rozmieszone zgodnie z międzynarodowym standardem 10/20
   3. Możliwość mocowania każdego z czepków pod brodą
   4. Inne akcesoria umożliwiające prawidłowe korzystanie z każdego czepka (jeżeli takie są potrzebne)
2. Adapter umożliwiający szybkie przyłączenie czepka do wzmacniacza (1,5 mm DIN)
3. Żel elektrolitowy 250 gram – 4 opakowania
4. PASTA TEN 20 Przewodząca, 115 gram – 4 sztuki
5. NUPREP Pasta ścierna, 115 gram – 4 sztuki
6. Strzykawki do aplikacji żelu – 10 sztuk
7. Zestaw tępych igieł do aplikacji żelu – 200 sztuk
8. Zestaw elektrod usznych 4 pary