|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Wentylator kolumnowy – 36 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | * 40-50 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Sterowanie pilotem** | tak |
| **4** | **Dodatkowe funkcje** | * Automatyczna oscylacja * Timer * Tryb nocny |
| **5** | **Wymiary** | Maks. 80 x 17 x 15 cm |
| **6** | **Waga** | Maks. 4,5 kg |
| **7** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **8** | **Cena** | Maks. 170 PLN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Wentylator biurkowy – 21 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | * 40-50 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Średnica śmigła** | Min. 33 cm |
| **4** | **Obudowa** | Metalowa |
| **5** | **Wymiary** | Maks. 75 x 15 x 40 cm |
| **6** | **Waga** | Maks. 2,5 kg |
| **7** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **8** | **Cena** | Maks. 130 PLN |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Typ sprzętu :** | **Klimator przenośny - 16 szt.** |
|  |  |  |
| **LP** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry techniczne** |
| **1** | **Moc** | 70-80 W |
| **2** | **Regulacja prędkości** | Min. 3 prędkości |
| **3** | **Funkcje dodatkowe** | * Sterowanie pilotem * Timer * Tryb nocny |
| **4** | **Sterowanie** | elektroniczne |
| **5** | **Wymiary** | Maks. 40 x 50 x 70 cm |
| **6** | **Waga** | Maks. 8 kg |
| **7** | **Gwarancja** | 24 miesiące |
| **8** | **Cena** | Maks. 350 PLN |