Warszawa, 15.09.2022 r.

**Zapytanie ofertowe**

**na opracowanie scenariusza pożarowego (część nr 1 zamówienia) oraz**

**usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (część nr 2 zamówienia).**

**W.Ps-361/18/2022**

**1. ZAMAWIAJĄCY**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego**  **ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa** | |
| REGON 24000001258  NIP: 525-001-12-66  fax (22) 635-79-91  [www.psych.uw.edu.pl](http://www.psych.uw.edu.pl)  e-mail: sekog@psych.uw.edu.pl | Adres mailowy do kontaktów w sprawie zapytania:  e-mail : zamowienia@psych.uw.edu.pl |

**2. ZAKRES ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało podzielone na 2 części.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

**Dla części nr 1:**

I. Opracowanie scenariusza pożarowego

Wymagania szczegółowe:

1. Opracowanie scenariusza pożarowego dla budynku, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) – budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.

2. Opracowanie scenariusza powinno być przygotowane przez osoby posiadające uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych. W arkuszu oferty należy wymienić osoby przewidziane do opracowania i ewentualnego uzgodnienia scenariusza oraz podać zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwę organu wydającego.

3. Zamawiający przewidział możliwość realizacji wizji lokalnej w celu zapoznania się z infrastrukturą techniczną budynku oraz dostępną dokumentacją techniczną.

Kontakt w sprawie wizji lokalnej:

**p. Agnieszka Stępień – Lubas e-mail: agnieszka.lubas@psych.uw.edu.pl, tel. (22) 55 49 710**

**p. Urszula Kajewska e-mail: urszula.kajewska@psych.uw.edu.pl, tel. (22) 55 49 752**

**Dla części nr 2:**

II. Usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie - budynku Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac, realizowanych w ramach przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP):

1. Prowadzenie przeglądu i konserwacji central instalacji sygnalizacji pożarowej (CSP) oraz systemów sterujących urządzeń uaktywnianych przez CSP – 1 raz na kwartał.

2. Sprawdzenie zdatności CSP do aktywowania wszystkich funkcji pomocniczych – 1 raz na kwartał.

3. Sprawdzenie działania linii (pętli) dozorowych i sygnałowych – 1 raz na kwartał.

4. Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) instalacji sygnalizacji pożarowej – 1 raz na kwartał.

5. Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii (pętli) dozorowych i sygnałowych, czujek pożarowych, przycisków pożarowych (ROP), sygnalizatorów zadziałania (optycznych i akustycznych) – 1 raz w roku kalendarzowym (tak, aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok kalendarzowy objąć przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:

● sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii (pętli) dozorowych i sygnałowych,

● sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

● sprawdzenie mocowania czujek pożarowych, przycisków pożarowych, sygnalizatorów zadziałania,

● sprawdzenie działania wszystkich przycisków pożarowych,

● sprawdzenie działania każdej linii (pętli) dozorowej i sygnałowej,

● sprawdzenie działania każdej czujki pożarowej zgodnie z zaleceniami producenta oraz specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 (za pomocą gazu testowego) oraz czyszczenie komór pomiarowych czujek,

● kontrola izotopowych czujek dymu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Prawa Atomowego – konieczność sporządzenia odrębnego protokołu kontroli.

6. Prowadzenie przeglądu i konserwacji centrali sterującej oraz urządzeń wzmacniających dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na kwartał.

7. Prowadzenie przeglądu i konserwacji układów zasilania (podstawowych i awaryjnych) dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na kwartał.

8. Sprawdzenie działania linii sygnałowych dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz na kwartał (do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał).

9. Prowadzenie przeglądu i konserwacji linii sygnałowych oraz głośników dźwiękowego systemu ostrzegawczego – 1 raz w roku (tak aby do 30 dnia miesiąca kończącego rok objąć przeglądem cały system). Zakres ww. prac konserwacyjnych obejmuje:

● sprawdzenie stanu technicznego oraz mocowania przewodów linii sygnałowych,

● sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych,

● sprawdzenie mocowania głośników,

● sprawdzenie działania każdej linii sygnałowej,

● sprawdzenie działania każdego głośnika zgodnie z zaleceniami producenta.

10. W ramach normalnych czynności konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany jest również do:

● regulacji urządzeń lub ich części wskazanych w Wykazie ilościowym urządzeń instalacji SSP w obiekcie,

● usunięcia zauważonych uszkodzeń linii (pętli) dozorowych i sygnałowych powstałych w czasie ich normalnej eksploatacji,

● uzupełnienia linek mocujących, uchwytów, mocowań, itp.,

● wymiany części o ograniczonej żywotności (np. lampki, żarówki, bezpieczniki, szybki ochronne, itp.),

● wpisu w książce eksploatacji systemu o przeprowadzonych pracach.

11. Prowadzenia szkoleń dla pracowników Zamawiającego obsługujących system sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy – przez cały okres trwania umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

12. Uczestniczenie konserwatorów (wyznaczonych przez Wykonawcę) w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych przez Zamawiającego na podstawie pisemnego powiadomienia dostarczonego Wykonawcy co najmniej na 7 dni przed planowanymi ćwiczeniami.

13. Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu technicznego i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, protokołem sporządzonym obiektu, zawierającym następujące informacje:

● nazwę firmy,

● nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,

● nazwisko i podpis konserwatora,

● rodzaj i zakres prowadzonego przeglądu technicznego,

● wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem: koniecznych do przeprowadzenia remontów wykraczających poza zakres zwykłej konserwacji, sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania, stwierdzonych braków sprzętu lub wyposażenia,

● wykaz zainstalowanych części zamiennych,

● wyniki prób i pomiarów,

● datę przeprowadzenia przeglądu,

● datę następnego przeglądu,

● podpis Kierownika Obiektu.

14. Wykonawca zapewnia podjęcie działań związanych z naprawą systemów w czasie możliwie jak najkrótszym, lecz nie dłuższym, niż 2 godziny zegarowe od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii (kryterium oceny oferty) i usunięcie awarii w czasie możliwie jak najkrótszym, lecz nie dłuższym, niż 48 godzin zegarowych od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii (kryterium oceny oferty).

15. Naprawy systemu wykraczające poza zakres zwykłej konserwacji będą wykonywane na podstawie odrębnych zleceń oraz rozliczane w oparciu o fakturę, wystawioną na podstawie wcześniej przedstawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego oferty.

16. Koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych np. akumulatorów, nie wchodzą w zakres umowy i są pokrywane ze środków Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń.

17. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku celowego działania osób trzecich są pokrywane przez te osoby, a w przypadku niemożliwości ich ustalenia przez Zamawiającego.

18. Wszelkie kontrole i przeglądy systemów mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Obiektu (powyższe ustalenia nie dotyczą awarii systemów).

19. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane z możliwością przypadkowych uszkodzeń systemów, jakie mogą powstać podczas prowadzonych przeglądów, konserwacji oraz napraw.

20. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.

21. W przypadku konieczności wycofania z użytkowania izotopowych czujek dymowych zainstalowanych w systemach Zamawiającego, Wykonawca zapewni ich odbiór i przekazanie do utylizacji. Odbiór będzie prowadzony na podstawie odrębnego zlecenia i rozliczany zgodnie ze stawkami określonymi w ofercie Wykonawcy. Odbiór będzie potwierdzony protokołem zawierającym następujące informacje:

● nazwę firmy,

● nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,

● nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,

● numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,

● datę przyjęcia do utylizacji,

● podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę,

● podpis Kierownika Obiektu,

oraz kartą odbioru odpadu sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami oraz Prawa Atomowego. Ze względu na możliwość braku zleceń na odbiór izotopowych czujek dymowych, przez cały okres trwania umowy, jednostkowa cena (brutto) tej usługi nie będzie stanowić kryterium oceny oferty ani składowej ceny oferty.

22. W przypadku rozbudowy lub modyfikacji istniejącej instalacji sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego i innych urządzeń przeciwpożarowych sprzężonych z centralą sygnalizacji pożarowej, których zakres nie będzie zwiększał ich możliwości o ponad 10%, Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia za konserwację i przeglądy ponad kwotę określoną ofertą.

Wykaz ilościowy urządzeń instalacji SAP w obiekcie:

● Centrala sygnalizacji alarmu pożarowego POLON-ALFA CSP-35 – 1 szt.

● Akumulator 7Ah/12V – 2szt.

● Optyczna czujka dymu DOR 35 – 2szt.

● Izotopowa czujka dymu DIO 36 – 46szt.

● Czujka temperatury TUP 35 – 1 szt.

● Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 30 – 5szt.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawiera również załącznik nr 3A i 3B – wzór umowy – odpowiednio dla każdej części zamówienia.

**3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**

**Dla części nr 1: termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.**

**Dla części nr 2: 4 (cztery) lata od dnia podpisania umowy.**

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy:

W zakresie części nr 1:

* posiadają uprawnienia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń pożarowych. W arkuszu oferty należy wymienić osoby przewidziane do opracowania i ewentualnego uzgodnienia scenariusza oraz podać zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwę organu wydającego.

W zakresie części nr 1 i 2:

* nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, oraz że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

* prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia dostaw/usług uprawniających do wykonania zadania,
* przedstawią w wyznaczonym terminie kompletną i podpisaną ofertę.

Ocena braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę zawartych w formularzu ofertowym.

* Jeden Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Z uwagi na charakter zamówienia zapytanie jest skierowane do Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług uprawniających do wykonania zadania.
* Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy w ramach niniejszego postępowania złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające nieprawdę.
* Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wnioskowania do Wykonawcy o złożenie dodatkowych wyjaśnień, jak również do wglądu w dokumentację potwierdzającą przedstawione w ofercie informacje. Wykonawca zobowiązany jest udzielić wyjaśnień lub złożyć dodatkowe dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 1 dzień roboczy (24h). Brak udzielenia wyjaśnień lub złożenia dodatkowych dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty danego Wykonawcy.
* W przypadku powstania wątpliwości w zakresie treści niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawcy mogą kierować zapytania o wyjaśnienie tych wątpliwości, na które Zamawiający zobowiązany jest odpowiedzieć, jeżeli zapytanie wpłynęło do połowy terminu na składanie ofert, Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż na jeden dzień przed terminem na składanie ofert..

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z formularzem ofertowym.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. koszt transportu, gwarancji itd.).
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów.
8. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. nie spełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych.

Jeżeli złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on wezwać Wykonawcę w wyznaczonym terminie do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień oraz zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

**Oferty należy przesłać w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres:** [**zamowienia@psych.uw.edu.pl**](mailto:zamowienia@psych.uw.edu.pl)

**Ofertę należy dostarczyć w formie lub postaci elektronicznej do dnia 23.09.2022 do g. 12.00**

1. **OCENA OFERT**
   1. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w pkt. 4 i 5.
   2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Opis sposobu przyznawania punktów

**Część nr 1 - opracowanie scenariusza pożarowego**

1. Cena - 80 %,

Oferta o najniższej cenie otrzyma 80 pkt.

oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:

cena najniższa

Ci = ------------------------------- x 80 pkt

cena oferty badanej

i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)

2. Czas realizacji zamówienia – 20 %,

LP. Czas realizacji zamówienia Waga Punktacja

1 8 tygodni od dnia zawarcia umowy 0 % 0 pkt

2 7 tygodni od dnia zawarcia umowy 5% 5 pkt

3 6 tygodni od dnia zawarcia umowy 10 % 10 pkt

4 5 tygodni od dnia zawarcia umowy 15 % 15 pkt

5 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy 20% 20 pkt

Oferty z terminem realizacji krótszym niż 4 tygodnie nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów tj. 20.

Oferty z terminem realizacji dłuższym niż 8 tygodni zostaną odrzucone.

**Część nr 2 – przeglądy i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej**

1. Cena - 60 %,

Oferta o najniższej cenie otrzyma 60 pkt.

oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru:

cena najniższa

Ci = ------------------------------- x 60 pkt

cena oferty badanej

i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „CENA” (oferty badanej)

2. Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów – 20 %,

LP. Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów Waga Punktacja

1 2 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 0 % 0 pkt

2 1,5 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 10 % 10 pkt

3 1 godzina od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 20 % 20 pkt

Oferty z czasem podjęcia działań krótszym niż 1 godzina nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów tj. 20.

Oferty z czasem podjęcia działań dłuższym niż 2 godziny zostaną odrzucone.

3. Czas usunięcia awarii – 20 %,

LP. Czas usunięcia awarii Waga Punktacja

1 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 0 % 0 pkt

2 36 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 10 % 10 pkt

3 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii 20 % 20 pkt

Oferty z czasem usunięcia awarii krótszym niż 24 godziny nie będą dodatkowo punktowane i otrzymają maksymalną liczbę punktów tj. 20.

Oferty z czasem usunięcia awarii dłuższym niż 48 godzin zostaną odrzucone.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach dla danej części zawarte w ofercie Wykonawcy zostaną do siebie dodane. Komisja wybierze oferenta, który uzyska największą liczbę punktów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania oferenta do uzupełnień oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

1. **DODATKOWE INFORMACJE**

* W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załącznikiem na 3A i 3B do niniejszego zapytania, uzupełniona o dane zawarte w ofercie Wykonawcy.
* Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 3A – wzór umowy dla części nr 1.

Załącznik nr 3B – wzór umowy dla części nr 2.

Załącznik nr 1. Wzór formularza ofertowego

**Formularz ofertowy**

**na opracowanie scenariusza pożarowego (część nr 1 zamówienia) oraz**

**usługi w zakresie przeglądów i konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej (część nr 2 zamówienia).**

**W.Ps-361/18/2022**

Wykonawca: …………………………………………….

Adres Wykonawcy: …………………………….

Nr NIP: ……………………………… Nr Regon: ……………………………………..

Tel. kontaktowy: ……………………. e-mail: ………………………………..

Składam/y niniejszą ofertę:

**dla część nr 1 zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryteria dla części nr 1 |  |  |  | |
| Cena zamówienia | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Wartość netto/* | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Podatek VAT/* | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Wartość brutto/* | |
| 1. **Czas realizacji zamówienia** 2. *(należy postawić znak X w odpowiednim polu)* | | | | |
| 1. 8 tygodni od dnia zawarcia umowy | | | |  |
| 1. 7 tygodni od dnia zawarcia umowy | | | |  |
| 1. 6 tygodni od dnia zawarcia umowy | | | |  |
| 1. 5 tygodni od dnia zawarcia umowy | | | |  |
| 1. 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba/y przewidziane do opracowania i ewentualnego uzgodnienia scenariusza – należy podać zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwę organu wydającego.** | Imię i Nazwisko: ………………………………..  Zakres, numer posiadanych uprawnień i nazwa organu wydającego: …………………………………………………… |

**dla część nr 2 zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kryteria dla części nr 2 |  |  |  | |
| Cena zamówienia | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Wartość netto/* | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Podatek VAT/* | \_ \_ \_\_ \_ \_  */Wartość brutto/* | |
| 1. **Czas podjęcia działań związanych z naprawą systemów** 2. *(należy postawić znak X w odpowiednim polu)* | | | | |
| 1. 2 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |
| 1. 1,5 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |
| 1. 1 godzina od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |
| 1. **Czas usunięcia awarii** 2. *(należy postawić znak X w odpowiednim polu)* | | | | |
| 1. 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |
| 1. 36 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |
| 1. 24 godziny od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii | | | |  |

Oświadczam, że:

* zapoznałem(am) się z treścią zapytania i w całości akceptuję/-my jej treść,
* uważam się za związanego(ą) ofertą przez okres wskazany w dokumentacji postępowania
* nie występuje konflikt interesów określony w ustawie Prawo zamówień publicznych art. 109, ust. 1 pkt 6.
* nie posiadam powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym\*.

\*Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

* nie podlegm/y wykluczeniu z postępowania z powodu przesłanek, o których mowa w  art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
* nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego i wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

* nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

…………………………. ………………………………………

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

**Załącznik nr 2** - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Wykonawcy

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski  
dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim

# Administrator

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów

uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

* listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
* telefonicznie: 22 55 20 000.

# Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: [iod@adm.uw.edu.pl.](mailto:iod@adm.uw.edu.pl)

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych   
z realizacją i obsługą umowy.

# Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

* zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO[[1]](#footnote-1);
* realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,   
  w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
* realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
* ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
* archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

# Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

1. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

* rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
* podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
* w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
* w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez UW;
* w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

* dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
* sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
* ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
* usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
* sprzeciwu;
* wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

# Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 3.

1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący się z UW.

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), dalej jako „RODO”. [↑](#footnote-ref-1)